山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.85 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.56 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                            填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-17 | 01:00 | 13.91 | 31.83 | 450.76 |  |
|  | 02:00 | 13.88 | 31.43 | 443.69 |  |
|  | 03:00 | 13.89 | 32.47 | 460.86 |  |
|  | 04:00 | 13.89 | 32.04 | 459.50 |  |
|  | 05:00 | 13.91 | 31.71 | 462.08 |  |
|  | 06:00 | 13.88 | 31.85 | 460.74 |  |
|  | 07:00 | 13.92 | 31.91 | 443.87 |  |
|  | 08:00 | 13.87 | 32.72 | 456.48 |  |
|  | 09:00 | 13.98 | 32.02 | 449.27 |  |
|  | 10:00 | 13.88 | 33.64 | 444.34 |  |
|  | 11:00 | 13.93 | 32.06 | 442.20 |  |
|  | 12:00 | 13.93 | 31.64 | 465.71 |  |
|  | 13:00 | 13.93 | 31.63 | 471.15 |  |
|  | 14:00 | 13.92 | 44.35 | 469.23 |  |
|  | 15:00 | 13.93 | 32.85 | 452.05 |  |
|  | 16:00 | 13.95 | 32.61 | 430.68 |  |
|  | 17:00 | 13.95 | 33.10 | 449.82 |  |
|  | 18:00 | 13.98 | 32.56 | 454.05 |  |
|  | 19:00 | 13.98 | 32.61 | 444.92 |  |
|  | 20:00 | 13.95 | 32.25 | 458.77 |  |
|  | 21:00 | 13.94 | 32.52 | 446.69 |  |
|  | 22:00 | 13.95 | 31.55 | 449.35 |  |
|  | 23:00 | 13.93 | 32.44 | 471.55 |  |
|  | 24:00 | 13.93 | 31.88 | 461.30 |  |
| 平均 |  | 13.92 | 32.74 | 454.13 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |