山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.42 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.78 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                            填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-18 | 01:00 | 13.92 | 32.96 | 466.60 |  |
|  | 02:00 | 13.92 | 31.42 | 459.81 |  |
|  | 03:00 | 13.94 | 31.50 | 457.46 |  |
|  | 04:00 | 13.94 | 32.08 | 455.64 |  |
|  | 05:00 | 13.92 | 32.54 | 468.68 |  |
|  | 06:00 | 13.91 | 32.39 | 470.36 |  |
|  | 07:00 | 13.93 | 31.55 | 475.91 |  |
|  | 08:00 | 13.91 | 32.80 | 469.29 |  |
|  | 09:00 | 13.96 | 31.63 | 491.49 |  |
|  | 10:00 | 13.93 | 32.26 | 491.12 |  |
|  | 11:00 | 13.94 | 31.86 | 497.71 |  |
|  | 12:00 | 13.94 | 31.85 | 488.84 |  |
|  | 13:00 | 13.97 | 31.98 | 493.48 |  |
|  | 14:00 | 13.97 | 32.33 | 486.22 |  |
|  | 15:00 | 13.96 | 31.95 | 499.09 |  |
|  | 16:00 | 13.98 | 31.06 | 500.94 |  |
|  | 17:00 | 13.99 | 31.91 | 504.92 |  |
|  | 18:00 | 13.96 | 32.28 | 491.32 |  |
|  | 19:00 | 13.96 | 32.22 | 485.07 |  |
|  | 20:00 | 13.94 | 32.24 | 489.65 |  |
|  | 21:00 | 13.93 | 32.25 | 513.92 |  |
|  | 22:00 | 13.94 | 31.79 | 491.89 |  |
|  | 23:00 | 13.92 | 32.26 | 499.45 |  |
|  | 24:00 | 13.92 | 32.27 | 478.24 |  |
| 平均 |  | 13.94 | 32.06 | 484.47 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |