山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.81 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                            填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-20 | 01:00 | 13.99 | 32.44 | 488.09 |  |
|  | 02:00 | 13.97 | 32.26 | 481.39 |  |
|  | 03:00 | 13.95 | 32.71 | 486.19 |  |
|  | 04:00 | 13.92 | 39.79 | 500.88 |  |
|  | 05:00 | 13.95 | 32.26 | 488.38 |  |
|  | 06:00 | 13.9 | 31.62 | 500.99 |  |
|  | 07:00 | 13.93 | 32.99 | 503.82 |  |
|  | 08:00 | 13.91 | 30.45 | 511.47 |  |
|  | 09:00 | 13.95 | 31.87 | 493.08 |  |
|  | 10:00 | 13.95 | 32.38 | 493.46 |  |
|  | 11:00 | 13.94 | 32.12 | 480.28 |  |
|  | 12:00 | 13.97 | 32.57 | 493.90 |  |
|  | 13:00 | 13.97 | 32.09 | 505.95 |  |
|  | 14:00 | 13.96 | 32.01 | 509.50 |  |
|  | 15:00 | 13.98 | 32.13 | 514.76 |  |
|  | 16:00 | 13.99 | 32.48 | 505.41 |  |
|  | 17:00 | 14.01 | 32.01 | 507.34 |  |
|  | 18:00 | 14.03 | 32.41 | 494.87 |  |
|  | 19:00 | 14.02 | 31.55 | 477.33 |  |
|  | 20:00 | 14.03 | 31.65 | 487.59 |  |
|  | 21:00 | 14.00 | 31.57 | 490.05 |  |
|  | 22:00 | 14.00 | 31.53 | 498.29 |  |
|  | 23:00 | 14.00 | 32.13 | 482.95 |  |
|  | 24:00 | 13.98 | 31.90 | 476.01 |  |
| 平均 |  | 13.97 | 32.37 | 494.67 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |