山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.95 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.65 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-22 | 01:00 | 13.96 | 31.60 | 440.11 |  |
|  | 02:00 | 13.95 | 31.93 | 460.17 |  |
|  | 03:00 | 13.94 | 32.85 | 466.98 |  |
|  | 04:00 | 13.94 | 32.18 | 482.14 |  |
|  | 05:00 | 13.91 | 31.15 | 468.98 |  |
|  | 06:00 | 13.92 | 32.26 | 446.91 |  |
|  | 07:00 | 13.94 | 32.88 | 450.39 |  |
|  | 08:00 | 13.94 | 31.66 | 440.64 |  |
|  | 09:00 | 13.93 | 32.41 | 417.96 |  |
|  | 10:00 | 13.93 | 31.67 | 440.33 |  |
|  | 11:00 | 13.91 | 32.15 | 459.81 |  |
|  | 12:00 | 13.94 | 31.97 | 460.67 |  |
|  | 13:00 | 13.91 | 31.26 | 460.75 |  |
|  | 14:00 | 13.97 | 32.11 | 464.81 |  |
|  | 15:00 | 13.93 | 31.35 | 437.67 |  |
|  | 16:00 | 13.95 | 32.25 | 448.67 |  |
|  | 17:00 | 13.97 | 31.81 | 470.74 |  |
|  | 18:00 | 13.95 | 31.98 | 454.16 |  |
|  | 19:00 | 13.95 | 31.80 | 444.62 |  |
|  | 20:00 | 13.95 | 32.29 | 470.97 |  |
|  | 21:00 | 13.95 | 39.29 | 442.29 |  |
|  | 22:00 | 13.92 | 31.55 | 439.23 |  |
|  | 23:00 | 13.94 | 33.89 | 450.13 |  |
|  | 24:00 | 13.88 | 30.62 | 456.07 |  |
| 平均 |  | 13.94 | 32.28 | 453.14 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |