山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 24日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.89 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.81 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.55 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-23 | 01:00 | 13.96 | 31.34 | 460.371 |  |
|  | 02:00 | 13.95 | 32.37 | 457.670 |  |
|  | 03:00 | 13.94 | 32.74 | 444.888 |  |
|  | 04:00 | 13.94 | 31.59 | 466.134 |  |
|  | 05:00 | 13.91 | 31.29 | 463.506 |  |
|  | 06:00 | 13.92 | 31.91 | 457.787 |  |
|  | 07:00 | 13.94 | 32.47 | 480.410 |  |
|  | 08:00 | 13.94 | 32.24 | 469.225 |  |
|  | 09:00 | 13.93 | 31.75 | 455.587 |  |
|  | 10:00 | 13.93 | 31.69 | 457.826 |  |
|  | 11:00 | 13.91 | 31.40 | 444.114 |  |
|  | 12:00 | 13.94 | 30.36 | 479.126 |  |
|  | 13:00 | 13.91 | 31.72 | 464.465 |  |
|  | 14:00 | 13.97 | 31.41 | 483.495 |  |
|  | 15:00 | 13.93 | 31.38 | 500.752 |  |
|  | 16:00 | 13.95 | 32.03 | 470.497 |  |
|  | 17:00 | 13.97 | 31.49 | 481.751 |  |
|  | 18:00 | 13.95 | 31.64 | 472.960 |  |
|  | 19:00 | 13.95 | 31.79 | 461.642 |  |
|  | 20:00 | 13.95 | 31.27 | 463.160 |  |
|  | 21:00 | 13.95 | 32.35 | 467.219 |  |
|  | 22:00 | 13.92 | 33.20 | 450.301 |  |
|  | 23:00 | 13.94 | 31.71 | 442.485 |  |
|  | 24:00 | 13.88 | 32.15 | 439.771 |  |
| 平均 |  | 13.96 | 31.80 | 463.96 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |