山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 25日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.88 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.84 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-24 | 01:00 | 13.94 | 31.46 | 472.988 |  |
|  | 02:00 | 13.95 | 32.40 | 464.375 |  |
|  | 03:00 | 13.95 | 31.35 | 451.619 |  |
|  | 04:00 | 13.92 | 32.37 | 470.015 |  |
|  | 05:00 | 13.95 | 32.59 | 446.657 |  |
|  | 06:00 | 13.91 | 32.25 | 452.433 |  |
|  | 07:00 | 13.97 | 32.58 | 430.019 |  |
|  | 08:00 | 13.90 | 31.98 | 461.561 |  |
|  | 09:00 | 13.96 | 32.47 | 465.652 |  |
|  | 10:00 | 13.88 | 32.36 | 432.324 |  |
|  | 11:00 | 13.97 | 40.59 | 438.180 |  |
|  | 12:00 | 13.93 | 24.34 | 399.901 |  |
|  | 13:00 | 14.34 | 43.69 | 412.926 |  |
|  | 14:00 | 14.28 | 33.29 | 450.811 |  |
|  | 15:00 | 14.18 | 31.34 | 460.634 |  |
|  | 16:00 | 14.19 | 32.54 | 463.439 |  |
|  | 17:00 | 14.20 | 30.70 | 474.829 |  |
|  | 18:00 | 14.25 | 34.10 | 365.576 |  |
|  | 19:00 | 14.27 | 27.83 | 641.855 |  |
|  | 20:00 | 14.22 | 31.13 | 453.946 |  |
|  | 21:00 | 14.18 | 30.58 | 467.027 |  |
|  | 22:00 | 14.18 | 32.18 | 491.396 |  |
|  | 23:00 | 14.19 | 30.56 | 467.975 |  |
|  | 24:00 | 14.19 | 31.20 | 470.331 |  |
| 平均 |  | 14.08 | 32.32 | 458.60 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |