山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 26日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.74 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.99 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-25 | 01:00 | 14.19 | 31.2 | 470.331 |  |
|  | 02:00 | 14.17 | 31.59 | 484.569 |  |
|  | 03:00 | 14.15 | 31.56 | 474.275 |  |
|  | 04:00 | 14.14 | 33 | 479.062 |  |
|  | 05:00 | 14.13 | 29.66 | 470.001 |  |
|  | 06:00 | 14.1 | 30.67 | 474.495 |  |
|  | 07:00 | 14.09 | 31.33 | 482.587 |  |
|  | 08:00 | 14.09 | 30.75 | 474.917 |  |
|  | 09:00 | 14.05 | 31.21 | 461.389 |  |
|  | 10:00 | 14.06 | 31.76 | 465.383 |  |
|  | 11:00 | 14.09 | 32.58 | 483.342 |  |
|  | 12:00 | 14.11 | 31.27 | 467.749 |  |
|  | 13:00 | 14.13 | 31.28 | 493.42 |  |
|  | 14:00 | 14.15 | 31.21 | 490.571 |  |
|  | 15:00 | 14.16 | 32.97 | 493.378 |  |
|  | 16:00 | 14.19 | 31.27 | 484.915 |  |
|  | 17:00 | 14.22 | 31.44 | 488.09 |  |
|  | 18:00 | 14.24 | 32.57 | 476.489 |  |
|  | 19:00 | 14.28 | 31.08 | 465.327 |  |
|  | 20:00 | 14.27 | 31.52 | 488.775 |  |
|  | 21:00 | 14.27 | 31.79 | 492.005 |  |
|  | 22:00 | 14.28 | 31.95 | 479.786 |  |
|  | 23:00 | 14.27 | 31.99 | 473.594 |  |
|  | 24:00 | 14.3 | 31.84 | 477.77 |  |
| 平均 |  | 14.17 | 31.56 | 478.84 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |