山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月29 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.88 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.65 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-28 | 01:00 | 14.41 | 31.27 | 479.068 |  |
|  | 02:00 | 14.41 | 30.82 | 474.991 |  |
|  | 03:00 | 14.41 | 30.79 | 480.495 |  |
|  | 04:00 | 14.41 | 31.22 | 477.765 |  |
|  | 05:00 | 14.42 | 31.15 | 463.918 |  |
|  | 06:00 | 14.42 | 31.52 | 467.746 |  |
|  | 07:00 | 14.42 | 30.86 | 419.236 |  |
|  | 08:00 | 14.41 | 31.58 | 405.505 |  |
|  | 09:00 | 14.41 | 31.45 | 405.468 |  |
|  | 10:00 | 14.4 | 30.87 | 462.702 |  |
|  | 11:00 | 14.42 | 31.37 | 447.396 |  |
|  | 12:00 | 14.43 | 31.01 | 460.165 |  |
|  | 13:00 | 14.43 | 29.85 | 453.392 |  |
|  | 14:00 | 14.44 | 30.95 | 477.539 |  |
|  | 15:00 | 14.4 | 30.2 | 488.665 |  |
|  | 16:00 | 14.4 | 29.72 | 479.603 |  |
|  | 17:00 | 14.42 | 30.18 | 598.296 |  |
|  | 18:00 | 14.37 | 31.36 | 338.317 |  |
|  | 19:00 | 14.24 | 31.2 | 445.066 |  |
|  | 20:00 | 14.16 | 32.45 | 430.65 |  |
|  | 21:00 | 14.11 | 31.63 | 433.521 |  |
|  | 22:00 | 14.08 | 32.6 | 436.831 |  |
|  | 23:00 | 14.07 | 32.05 | 430.233 |  |
|  | 24:00 | 14.07 | 32.09 | 439.376 |  |
| 平均 |  | 14.34 | 31.17 | 453.997 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |