山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.45 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.75 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.12 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-29 | 01:00 | 14.13 | 31.95 | 430.037 |  |
|  | 02:00 | 14.1 | 31.64 | 438.357 |  |
|  | 03:00 | 14.09 | 32.38 | 437.021 |  |
|  | 04:00 | 14.08 | 31.51 | 432.094 |  |
|  | 05:00 | 14.09 | 31.93 | 433.459 |  |
|  | 06:00 | 14.06 | 31.71 | 436.896 |  |
|  | 07:00 | 14.05 | 31.45 | 448.991 |  |
|  | 08:00 | 14.05 | 31.27 | 421.362 |  |
|  | 09:00 | 14.06 | 31.98 | 420.535 |  |
|  | 10:00 | 14.06 | 31.92 | 419.824 |  |
|  | 11:00 | 14.08 | 32.23 | 414.529 |  |
|  | 12:00 | 14.07 | 32.55 | 407.933 |  |
|  | 13:00 | 14.08 | 31.8 | 423.978 |  |
|  | 14:00 | 14.22 | 35.85 | 414.656 |  |
|  | 15:00 | 14.55 | 34.27 | 419.467 |  |
|  | 16:00 | 14.22 | 29.63 | 444.897 |  |
|  | 17:00 | 14.06 | 30.68 | 430.086 |  |
|  | 18:00 | 13.99 | 32.29 | 440.407 |  |
|  | 19:00 | 13.99 | 31.74 | 432.29 |  |
|  | 20:00 | 14 | 31.75 | 448.453 |  |
|  | 21:00 | 13.97 | 31.75 | 426.457 |  |
|  | 22:00 | 14 | 31.7 | 437.346 |  |
|  | 23:00 | 13.96 | 31.63 | 427.246 |  |
|  | 24:00 | 13.98 | 31.61 | 414.114 |  |
| 平均 |  | 14.08 | 31.96 | 429.184 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |