山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年10 月4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.84 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.55 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.79 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-3 | 01:00 | 13.77 | 31.95 | 422.457 |  |
|  | 02:00 | 13.75 | 32.23 | 425.196 |  |
|  | 03:00 | 13.74 | 31.67 | 425.060 |  |
|  | 04:00 | 13.71 | 32.01 | 422.156 |  |
|  | 05:00 | 13.70 | 32.00 | 407.484 |  |
|  | 06:00 | 13.68 | 32.20 | 420.018 |  |
|  | 07:00 | 13.68 | 32.51 | 409.987 |  |
|  | 08:00 | 13.68 | 32.47 | 396.708 |  |
|  | 09:00 | 13.71 | 31.86 | 387.360 |  |
|  | 10:00 | 13.74 | 32.42 | 403.265 |  |
|  | 11:00 | 13.77 | 32.17 | 415.308 |  |
|  | 12:00 | 13.79 | 32.43 | 399.428 |  |
|  | 13:00 | 13.80 | 32.72 | 396.734 |  |
|  | 14:00 | 13.80 | 32.75 | 400.148 |  |
|  | 15:00 | 13.79 | 31.99 | 417.180 |  |
|  | 16:00 | 13.78 | 32.10 | 414.470 |  |
|  | 17:00 | 13.78 | 32.12 | 406.678 |  |
|  | 18:00 | 13.79 | 31.95 | 404.483 |  |
|  | 19:00 | 13.78 | 32.54 | 407.587 |  |
|  | 20:00 | 13.77 | 32.52 | 381.907 |  |
|  | 21:00 | 13.77 | 31.81 | 404.590 |  |
|  | 22:00 | 13.77 | 31.76 | 422.252 |  |
|  | 23:00 | 13.77 | 31.95 | 400.651 |  |
|  | 24:00 | 13.75 | 31.75 | 407.769 |  |
| 平均 |  | 13.75 | 32.16 | 408.29 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |