山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年10 月6日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.44 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.38 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-5 | 01:00 | 13.80 | 32.12 | 396.716 |  |
|  | 02:00 | 13.79 | 32.54 | 416.843 |  |
|  | 03:00 | 13.79 | 31.88 | 409.591 |  |
|  | 04:00 | 13.78 | 32.14 | 413.516 |  |
|  | 05:00 | 13.78 | 32.06 | 414.056 |  |
|  | 06:00 | 13.75 | 32.67 | 411.340 |  |
|  | 07:00 | 13.74 | 31.75 | 417.998 |  |
|  | 08:00 | 13.74 | 31.96 | 420.388 |  |
|  | 09:00 | 13.76 | 32.03 | 395.827 |  |
|  | 10:00 | 13.79 | 31.85 | 398.471 |  |
|  | 11:00 | 13.81 | 32.29 | 410.308 |  |
|  | 12:00 | 13.81 | 32.44 | 393.970 |  |
|  | 13:00 | 13.84 | 31.67 | 413.770 |  |
|  | 14:00 | 13.88 | 32.26 | 443.633 |  |
|  | 15:00 | 13.90 | 31.90 | 437.944 |  |
|  | 16:00 | 13.95 | 32.47 | 411.151 |  |
|  | 17:00 | 14.02 | 32.93 | 425.268 |  |
|  | 18:00 | 13.97 | 31.65 | 416.472 |  |
|  | 19:00 | 13.92 | 32.81 | 415.017 |  |
|  | 20:00 | 13.93 | 33.05 | 406.529 |  |
|  | 21:00 | 13.92 | 32.88 | 411.601 |  |
|  | 22:00 | 13.89 | 32.00 | 396.228 |  |
|  | 23:00 | 13.9 | 31.98 | 395.431 |  |
|  | 24:00 | 13.88 | 32.00 | 392.778 |  |
| 平均 |  | 13.90 | 31.98 | 395.431 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |