山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年10 月7日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.18 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-6 | 01:00 | 13.90 | 32.08 | 417.802 |  |
|  | 02:00 | 13.89 | 32.33 | 423.757 |  |
|  | 03:00 | 13.91 | 32.32 | 411.121 |  |
|  | 04:00 | 13.90 | 37.86 | 416.757 |  |
|  | 05:00 | 13.92 | 32.33 | 385.889 |  |
|  | 06:00 | 13.92 | 31.94 | 402.693 |  |
|  | 07:00 | 13.96 | 31.86 | 401.096 |  |
|  | 08:00 | 13.97 | 32.37 | 393.872 |  |
|  | 09:00 | 13.97 | 32.57 | 410.337 |  |
|  | 10:00 | 13.98 | 32.21 | 405.850 |  |
|  | 11:00 | 13.94 | 31.39 | 395.690 |  |
|  | 12:00 | 13.98 | 32.95 | 408.080 |  |
|  | 13:00 | 13.98 | 32.39 | 404.419 |  |
|  | 14:00 | 13.99 | 31.92 | 386.435 |  |
|  | 15:00 | 13.97 | 31.84 | 386.752 |  |
|  | 16:00 | 13.98 | 31.73 | 387.656 |  |
|  | 17:00 | 13.95 | 31.80 | 413.386 |  |
|  | 18:00 | 13.94 | 32.44 | 405.974 |  |
|  | 19:00 | 13.93 | 31.24 | 397.768 |  |
|  | 20:00 | 13.93 | 31.33 | 404.997 |  |
|  | 21:00 | 13.93 | 31.38 | 401.418 |  |
|  | 22:00 | 13.93 | 31.75 | 405.068 |  |
|  | 23:00 | 13.92 | 32.21 | 395.368 |  |
|  | 24:00 | 13.92 | 32.51 | 411.923 |  |
| 平均 |  | 13.94 | 32.28 | 403.061 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |