山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.62 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.56 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-7 | 01:00 | 13.93 | 38.00 | 413.51 |  |
|  | 02:00 | 13.92 | 32.14 | 401.26 |  |
|  | 03:00 | 13.91 | 31.91 | 418.78 |  |
|  | 04:00 | 13.91 | 31.55 | 425.05 |  |
|  | 05:00 | 13.89 | 31.78 | 418.05 |  |
|  | 06:00 | 13.89 | 31.58 | 400.35 |  |
|  | 07:00 | 13.89 | 31.41 | 405.19 |  |
|  | 08:00 | 13.87 | 31.80 | 413.30 |  |
|  | 09:00 | 13.89 | 32.11 | 398.35 |  |
|  | 10:00 | 13.92 | 32.40 | 420.54 |  |
|  | 11:00 | 13.93 | 32.25 | 424.69 |  |
|  | 12:00 | 13.94 | 31.94 | 422.21 |  |
|  | 13:00 | 13.96 | 31.81 | 442.75 |  |
|  | 14:00 | 13.98 | 31.82 | 440.58 |  |
|  | 15:00 | 14.01 | 31.98 | 437.64 |  |
|  | 16:00 | 13.95 | 31.67 | 436.47 |  |
|  | 17:00 | 13.98 | 32.56 | 417.51 |  |
|  | 18:00 | 14.00 | 32.15 | 436.48 |  |
|  | 19:00 | 13.97 | 32.34 | 430.93 |  |
|  | 20:00 | 13.88 | 31.62 | 427.24 |  |
|  | 21:00 | 13.90 | 32.60 | 418.11 |  |
|  | 22:00 | 13.89 | 31.81 | 427.82 |  |
|  | 23:00 | 13.91 | 31.83 | 418.50 |  |
|  | 24:00 | 13.86 | 32.98 | 431.42 |  |
| 平均 |  | 13.92 | 32.25 | 421.95 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |