山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 10 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.77 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                         填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-9 | 01:00 | 13.72 | 32.54 | 436.81 |  |
|  | 02:00 | 13.70 | 31.64 | 439.39 |  |
|  | 03:00 | 13.67 | 32.18 | 426.05 |  |
|  | 04:00 | 13.67 | 32.39 | 417.67 |  |
|  | 05:00 | 13.64 | 32.08 | 446.46 |  |
|  | 06:00 | 13.62 | 32.09 | 417.47 |  |
|  | 07:00 | 13.59 | 32.42 | 449.31 |  |
|  | 08:00 | 13.60 | 32.67 | 432.38 |  |
|  | 09:00 | 13.61 | 32.44 | 418.27 |  |
|  | 10:00 | 13.64 | 31.37 | 422.81 |  |
|  | 11:00 | 13.83 | 46.02 | 377.48 |  |
|  | 12:00 | 13.88 | 40.57 | 440.05 |  |
|  | 13:00 | 13.67 | 31.49 | 466.52 |  |
|  | 14:00 | 13.67 | 32.32 | 422.47 |  |
|  | 15:00 | 13.67 | 32.38 | 433.95 |  |
|  | 16:00 | 13.68 | 32.69 | 431.14 |  |
|  | 17:00 | 13.70 | 32.08 | 439.58 |  |
|  | 18:00 | 13.74 | 33.06 | 429.18 |  |
|  | 19:00 | 13.69 | 32.12 | 449.63 |  |
|  | 20:00 | 13.65 | 32.89 | 431.03 |  |
|  | 21:00 | 13.66 | 33.64 | 457.79 |  |
|  | 22:00 | 13.66 | 42.42 | 444.38 |  |
|  | 23:00 | 13.67 | 14.76 | 161.34 |  |
|  | 24:00 | 13.65 | 19.24 | 250.31 |  |
| 平均 |  | 13.68 | 32.40 | 414.23 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |