山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 11日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.60 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                         填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-10 | 01:00 | 13.66 | 31.78 | 449.002 |  |
|  | 02:00 | 13.66 | 32.64 | 447.790 |  |
|  | 03:00 | 13.63 | 32.22 | 447.658 |  |
|  | 04:00 | 13.62 | 32.50 | 442.888 |  |
|  | 05:00 | 13.59 | 32.29 | 425.238 |  |
|  | 06:00 | 13.57 | 32.54 | 443.251 |  |
|  | 07:00 | 13.57 | 32.12 | 449.027 |  |
|  | 08:00 | 13.56 | 32.29 | 432.127 |  |
|  | 09:00 | 13.56 | 32.29 | 427.573 |  |
|  | 10:00 | 13.58 | 32.04 | 419.569 |  |
|  | 11:00 | 13.60 | 31.71 | 457.870 |  |
|  | 12:00 | 13.62 | 32.55 | 457.053 |  |
|  | 13:00 | 13.64 | 32.05 | 466.289 |  |
|  | 14:00 | 13.66 | 35.56 | 469.189 |  |
|  | 15:00 | 13.68 | 44.03 | 466.756 |  |
|  | 16:00 | 13.68 | 31.92 | 445.088 |  |
|  | 17:00 | 13.70 | 32.76 | 453.310 |  |
|  | 18:00 | 13.76 | 32.54 | 435.097 |  |
|  | 19:00 | 13.79 | 33.20 | 435.997 |  |
|  | 20:00 | 13.78 | 33.57 | 446.380 |  |
|  | 21:00 | 13.75 | 32.74 | 462.316 |  |
|  | 22:00 | 13.76 | 32.71 | 451.333 |  |
|  | 23:00 | 13.77 | 32.39 | 454.780 |  |
|  | 24:00 | 13.76 | 32.24 | 445.544 |  |
| 平均 |  | 13.66 | 33.03 | 447.13 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |