山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 12 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.90 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.80 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                         填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-11 | 01:00 | 13.73 | 32.39 | 442.00 |  |
|  | 02:00 | 13.72 | 32.56 | 435.49 |  |
|  | 03:00 | 13.70 | 32.40 | 443.90 |  |
|  | 04:00 | 13.70 | 32.14 | 425.38 |  |
|  | 05:00 | 13.66 | 31.79 | 430.37 |  |
|  | 06:00 | 13.66 | 32.21 | 446.95 |  |
|  | 07:00 | 13.66 | 31.87 | 434.12 |  |
|  | 08:00 | 13.66 | 32.18 | 427.27 |  |
|  | 09:00 | 13.68 | 31.97 | 453.19 |  |
|  | 10:00 | 13.71 | 31.70 | 456.45 |  |
|  | 11:00 | 13.74 | 32.33 | 453.22 |  |
|  | 12:00 | 13.75 | 32.22 | 462.53 |  |
|  | 13:00 | 13.74 | 32.08 | 465.12 |  |
|  | 14:00 | 13.76 | 32.29 | 461.12 |  |
|  | 15:00 | 13.77 | 32.21 | 454.34 |  |
|  | 16:00 | 13.79 | 32.59 | 452.14 |  |
|  | 17:00 | 13.82 | 32.40 | 447.82 |  |
|  | 18:00 | 13.85 | 31.99 | 434.59 |  |
|  | 19:00 | 13.81 | 31.99 | 456.45 |  |
|  | 20:00 | 13.74 | 32.27 | 444.14 |  |
|  | 21:00 | 13.79 | 33.54 | 426.84 |  |
|  | 22:00 | 13.80 | 32.62 | 429.14 |  |
|  | 23:00 | 13.78 | 32.44 | 450.36 |  |
|  | 24:00 | 13.77 | 32.37 | 426.40 |  |
| 平均 |  | 13.74 | 32.27 | 444.14 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |