山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.90 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.98 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.80 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                        填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-18 | 01:00 |  |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |  |
|  | 09:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |
|  | 17:00 | 14.12 | 18.33 | 238.32 |  |
|  | 18:00 | 14.11 | 30.54 | 439.25 |  |
|  | 19:00 | 14.12 | 30.61 | 410.62 |  |
|  | 20:00 | 14.12 | 30.90 | 426.17 |  |
|  | 21:00 | 14.10 | 29.62 | 423.38 |  |
|  | 22:00 | 14.12 | 30.07 | 417.59 |  |
|  | 23:00 | 14.11 | 31.01 | 422.76 |  |
|  | 24:00 | 14.11 | 31.08 | 413.99 |  |
| 平均 |  | 14.11 | 29.02 | 399.01 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 10月18日16：30时35吨锅炉投运。 |  |  |  |