山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.13 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.87 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.82 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                       填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果    单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-22 | 01:00 | 14.03 | 32.40 | 162.942 |  |
|  | 02:00 | 14.01 | 32.12 | 171.740 |  |
|  | 03:00 | 13.99 | 32.01 | 219.982 |  |
|  | 04:00 | 13.98 | 32.01 | 204.995 |  |
|  | 05:00 | 13.99 | 31.88 | 223.737 |  |
|  | 06:00 | 14.00 | 31.79 | 297.501 |  |
|  | 07:00 | 14.00 | 31.33 | 385.370 |  |
|  | 08:00 | 13.96 | 31.46 | 332.167 |  |
|  | 09:00 | 13.98 | 32.46 | 241.546 |  |
|  | 10:00 | 13.99 | 31.77 | 172.300 |  |
|  | 11:00 | 14.00 | 31.91 | 220.545 |  |
|  | 12:00 | 14.04 | 32.30 | 320.793 |  |
|  | 13:00 | 14.07 | 32.47 | 186.135 |  |
|  | 14:00 | 14.15 | 31.51 | 210.914 |  |
|  | 15:00 | 14.15 | 32.02 | 134.035 |  |
|  | 16:00 | 14.14 | 30.40 | 171.090 |  |
|  | 17:00 | 14.15 | 29.44 | 124.758 |  |
|  | 18:00 | 14.07 | 29.48 | 121.444 |  |
|  | 19:00 | 14.03 | 29.80 | 110.659 |  |
|  | 20:00 | 14.02 | 29.79 | 114.303 |  |
|  | 21:00 | 14.00 | 31.10 | 139.743 |  |
|  | 22:00 | 13.98 | 31.24 | 108.615 |  |
|  | 23:00 | 13.94 | 30.84 | 83.160 |  |
|  | 24:00 | 13.96 | 30.59 | 105.133 |  |
| 平均 |  | 14.03 | 31.34 | 190.15 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |