山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 24 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.22 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.16 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.70 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                      填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果    单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-23 | 01:00 | 13.97 | 18.87 | 68.531 |  |
|  | 02:00 | 13.99 | 20.54 | 53.415 |  |
|  | 03:00 | 13.97 | 20.20 | 73.868 |  |
|  | 04:00 | 13.98 | 31.22 | 94.261 |  |
|  | 05:00 | 13.95 | 31.01 | 95.557 |  |
|  | 06:00 | 13.97 | 30.81 | 104.642 |  |
|  | 07:00 | 13.95 | 30.65 | 88.707 |  |
|  | 08:00 | 13.95 | 30.89 | 92.467 |  |
|  | 09:00 | 13.96 | 30.58 | 121.719 |  |
|  | 10:00 | 13.98 | 30.04 | 97.043 |  |
|  | 11:00 | 13.98 | 31.20 | 123.565 |  |
|  | 12:00 | 14.08 | 31.68 | 190.016 |  |
|  | 13:00 | 14.14 | 31.21 | 140.687 |  |
|  | 14:00 | 14.18 | 30.94 | 109.195 |  |
|  | 15:00 | 14.22 | 31.14 | 140.522 |  |
|  | 16:00 | 14.22 | 31.19 | 152.709 |  |
|  | 17:00 | 14.19 | 30.43 | 162.958 |  |
|  | 18:00 | 14.14 | 29.87 | 292.011 |  |
|  | 19:00 | 14.12 | 31.22 | 259.753 |  |
|  | 20:00 | 14.09 | 30.33 | 148.401 |  |
|  | 21:00 | 14.09 | 30.32 | 190.918 |  |
|  | 22:00 | 14.08 | 30.90 | 176.426 |  |
|  | 23:00 | 14.07 | 30.05 | 215.766 |  |
|  | 24:00 | 14.05 | 31.24 | 196.894 |  |
| 平均 |  | 14.06 | 29.44 | 141.25 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |