山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 28 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月27日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.04 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.65 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.74 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                      填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果   单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-27 | 01:00 | 13.68 | 31.05 | 154.552 |  |
|  | 02:00 | 13.69 | 31.12 | 162.271 |  |
|  | 03:00 | 13.68 | 31.29 | 154.440 |  |
|  | 04:00 | 13.63 | 31.17 | 150.368 |  |
|  | 05:00 | 13.60 | 31.20 | 187.640 |  |
|  | 06:00 | 13.58 | 31.57 | 171.837 |  |
|  | 07:00 | 13.60 | 30.79 | 142.757 |  |
|  | 08:00 | 13.59 | 31.89 | 137.623 |  |
|  | 09:00 | 13.60 | 31.62 | 129.538 |  |
|  | 10:00 | 13.61 | 32.23 | 174.720 |  |
|  | 11:00 | 13.63 | 30.81 | 185.984 |  |
|  | 12:00 | 13.64 | 31.43 | 182.198 |  |
|  | 13:00 | 13.65 | 32.02 | 186.503 |  |
|  | 14:00 | 13.66 | 31.70 | 193.618 |  |
|  | 15:00 | 13.68 | 30.91 | 186.672 |  |
|  | 16:00 | 13.71 | 31.02 | 183.764 |  |
|  | 17:00 | 13.70 | 31.81 | 184.191 |  |
|  | 18:00 | 13.72 | 31.14 | 124.435 |  |
|  | 19:00 | 13.67 | 30.61 | 121.607 |  |
|  | 20:00 | 13.67 | 31.19 | 125.490 |  |
|  | 21:00 | 13.67 | 31.50 | 140.240 |  |
|  | 22:00 | 13.67 | 31.11 | 139.577 |  |
|  | 23:00 | 13.65 | 31.32 | 158.624 |  |
|  | 24:00 | 13.64 | 31.16 | 131.188 |  |
| 平均 |  | 13.65 | 31.32 | 158.751 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |