山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 29 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.08 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.71 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果   单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |  |
| 2015-10-28 | 01:00 | 13.66 | 31.81 | 176.91 |  |
|  | 02:00 | 13.64 | 30.72 | 168.83 |  |
|  | 03:00 | 13.62 | 31.25 | 231.86 |  |
|  | 04:00 | 13.60 | 31.27 | 217.20 |  |
|  | 05:00 | 13.60 | 31.43 | 162.74 |  |
|  | 06:00 | 13.58 | 31.23 | 160.99 |  |
|  | 07:00 | 13.61 | 31.55 | 157.29 |  |
|  | 08:00 | 13.61 | 30.94 | 192.14 |  |
|  | 09:00 | 13.69 | 31.29 | 171.24 |  |
|  | 10:00 | 13.64 | 32.20 | 186.11 |  |
|  | 11:00 | 13.66 | 31.96 | 160.31 |  |
|  | 12:00 | 13.73 | 31.11 | 156.97 |  |
|  | 13:00 | 13.73 | 30.60 | 148.12 |  |
|  | 14:00 | 13.73 | 30.80 | 177.54 |  |
|  | 15:00 | 13.72 | 31.54 | 163.44 |  |
|  | 16:00 | 13.77 | 30.97 | 151.47 |  |
|  | 17:00 | 13.77 | 32.34 | 177.62 |  |
|  | 18:00 | 13.74 | 30.85 | 173.10 |  |
|  | 19:00 | 13.72 | 31.04 | 167.63 |  |
|  | 20:00 | 13.73 | 30.94 | 167.86 |  |
|  | 21:00 | 13.72 | 31.43 | 165.73 |  |
|  | 22:00 | 13.72 | 31.32 | 154.62 |  |
|  | 23:00 | 13.73 | 31.29 | 161.00 |  |
|  | 24:00 | 13.73 | 31.15 | 159.02 |  |
| 平均 |  | 13.69 | 31.29 | 171.24 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |