山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月31日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.68 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果   单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |  |
| 2015-10-31 | 01:00 | 13.59 | 32.00 | 130.949 |  |
|  | 02:00 | 13.60 | 31.04 | 129.225 |  |
|  | 03:00 | 13.59 | 30.82 | 149.137 |  |
|  | 04:00 | 13.60 | 31.18 | 128.343 |  |
|  | 05:00 | 13.59 | 31.08 | 121.157 |  |
|  | 06:00 | 13.56 | 32.07 | 129.621 |  |
|  | 07:00 | 13.56 | 31.24 | 133.335 |  |
|  | 08:00 | 13.55 | 31.73 | 125.355 |  |
|  | 09:00 | 13.57 | 31.43 | 140.946 |  |
|  | 10:00 | 13.56 | 31.36 | 128.272 |  |
|  | 11:00 | 13.57 | 31.82 | 130.289 |  |
|  | 12:00 | 13.58 | 32.10 | 176.465 |  |
|  | 13:00 | 13.59 | 31.02 | 115.942 |  |
|  | 14:00 | 13.65 | 31.59 | 114.962 |  |
|  | 15:00 | 13.66 | 30.93 | 125.013 |  |
|  | 16:00 | 13.65 | 30.62 | 137.451 |  |
|  | 17:00 | 13.62 | 30.94 | 118.974 |  |
|  | 18:00 | 13.63 | 32.22 | 101.600 |  |
|  | 19:00 | 13.60 | 30.96 | 108.839 |  |
|  | 20:00 | 13.61 | 31.19 | 129.994 |  |
|  | 21:00 | 13.59 | 31.19 | 127.184 |  |
|  | 22:00 | 13.57 | 30.69 | 134.508 |  |
|  | 23:00 | 13.54 | 31.35 | 110.985 |  |
|  | 24:00 | 13.53 | 31.40 | 107.612 |  |
| 平均 |  | 13.59 | 31.33 | 127.34 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤400 | ≤400 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |