山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.32 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果   单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |  |
| 2015-11-1 | 01:00 | 13.55 | 31.50 | 108.428 |  |
|  | 02:00 | 13.58 | 31.38 | 109.049 |  |
|  | 03:00 | 13.58 | 30.43 | 114.321 |  |
|  | 04:00 | 13.57 | 30.65 | 115.674 |  |
|  | 05:00 | 13.57 | 30.80 | 119.847 |  |
|  | 06:00 | 13.56 | 31.34 | 126.951 |  |
|  | 07:00 | 13.55 | 31.76 | 128.703 |  |
|  | 08:00 | 13.55 | 31.46 | 117.146 |  |
|  | 09:00 | 13.54 | 31.27 | 103.514 |  |
|  | 10:00 | 13.57 | 31.85 | 106.448 |  |
|  | 11:00 | 13.60 | 32.17 | 113.217 |  |
|  | 12:00 | 13.61 | 31.17 | 131.045 |  |
|  | 13:00 | 13.63 | 31.24 | 116.594 |  |
|  | 14:00 | 13.66 | 32.01 | 121.160 |  |
|  | 15:00 | 13.68 | 30.96 | 116.142 |  |
|  | 16:00 | 13.68 | 30.68 | 129.362 |  |
|  | 17:00 | 13.66 | 31.19 | 146.172 |  |
|  | 18:00 | 13.68 | 30.78 | 154.707 |  |
|  | 19:00 | 13.64 | 31.14 | 181.385 |  |
|  | 20:00 | 13.63 | 31.63 | 144.261 |  |
|  | 21:00 | 13.64 | 31.07 | 161.175 |  |
|  | 22:00 | 13.63 | 31.15 | 172.865 |  |
|  | 23:00 | 13.61 | 31.27 | 151.574 |  |
|  | 24:00 | 13.61 | 31.37 | 140.130 |  |
| 平均 |  | 13.61 | 31.26 | 130.410 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤400 | ≤400 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |