山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 18.14 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.07 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.41 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果   单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |  |
| 2015-11-2 | 01:00 | 13.60 | 31.72 | 135.052 |  |
|  | 02:00 | 13.59 | 31.32 | 140.353 |  |
|  | 03:00 | 13.56 | 31.01 | 140.159 |  |
|  | 04:00 | 13.57 | 31.08 | 138.934 |  |
|  | 05:00 | 13.53 | 29.68 | 128.320 |  |
|  | 06:00 | 13.51 | 31.14 | 124.833 |  |
|  | 07:00 | 13.47 | 31.48 | 121.087 |  |
|  | 08:00 | 13.47 | 31.01 | 115.027 |  |
|  | 09:00 | 13.48 | 31.18 | 108.950 |  |
|  | 10:00 | 13.52 | 30.66 | 111.696 |  |
|  | 11:00 | 13.54 | 31.23 | 101.550 |  |
|  | 12:00 | 13.55 | 31.71 | 103.309 |  |
|  | 13:00 | 13.57 | 31.44 | 110.614 |  |
|  | 14:00 | 13.59 | 31.19 | 111.137 |  |
|  | 15:00 | 13.59 | 30.88 | 99.722 |  |
|  | 16:00 | 13.61 | 31.14 | 109.902 |  |
|  | 17:00 | 13.63 | 31.52 | 127.153 |  |
|  | 18:00 | 13.63 | 31.46 | 128.209 |  |
|  | 19:00 | 13.59 | 31.31 | 145.283 |  |
|  | 20:00 | 13.57 | 31.92 | 135.279 |  |
|  | 21:00 | 13.57 | 31.75 | 113.178 |  |
|  | 22:00 | 13.56 | 32.24 | 105.029 |  |
|  | 23:00 | 13.56 | 31.17 | 103.119 |  |
|  | 24:00 | 13.56 | 31.42 | 98.498 |  |
| 平均 |  | 13.56 | 31.28 | 119.021 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤400 | ≤400 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |