山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.07 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果   单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |  |
| 2015-11-4 | 01:00 | 13.61 | 31.20 | 125.023 |  |
|  | 02:00 | 13.58 | 30.63 | 126.438 |  |
|  | 03:00 | 13.58 | 31.07 | 116.955 |  |
|  | 04:00 | 13.57 | 31.37 | 116.157 |  |
|  | 05:00 | 13.56 | 31.79 | 127.822 |  |
|  | 06:00 | 13.55 | 31.65 | 127.889 |  |
|  | 07:00 | 13.55 | 31.37 | 129.896 |  |
|  | 08:00 | 13.55 | 32.60 | 126.968 |  |
|  | 09:00 | 13.58 | 31.60 | 131.351 |  |
|  | 10:00 | 13.60 | 31.57 | 129.353 |  |
|  | 11:00 | 13.57 | 31.22 | 134.235 |  |
|  | 12:00 | 13.61 | 31.80 | 129.235 |  |
|  | 13:00 | 13.66 | 30.77 | 124.913 |  |
|  | 14:00 | 13.70 | 32.16 | 135.867 |  |
|  | 15:00 | 13.72 | 31.66 | 155.404 |  |
|  | 16:00 | 13.72 | 31.51 | 175.303 |  |
|  | 17:00 | 13.70 | 57.09 | 217.802 |  |
|  | 18:00 | 13.70 | 31.38 | 146.560 |  |
|  | 19:00 | 13.69 | 31.55 | 137.777 |  |
|  | 20:00 | 13.68 | 31.20 | 127.549 |  |
|  | 21:00 | 13.69 | 31.40 | 143.827 |  |
|  | 22:00 | 13.70 | 31.37 | 146.227 |  |
|  | 23:00 | 13.71 | 31.82 | 169.110 |  |
|  | 24:00 | 13.71 | 30.86 | 152.302 |  |
| 平均 |  | 13.64 | 32.53 | 139.76 |  |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |