山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.08 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.75 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.76 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果   单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |  |
| 2015-11-5 | 01:00 | 13.69 | 31.01 | 166.094 |  |
|  | 02:00 | 13.69 | 30.84 | 159.645 |  |
|  | 03:00 | 13.70 | 31.47 | 163.142 |  |
|  | 04:00 | 13.70 | 31.18 | 138.815 |  |
|  | 05:00 | 13.69 | 31.19 | 153.340 |  |
|  | 06:00 | 13.66 | 31.34 | 151.246 |  |
|  | 07:00 | 13.68 | 31.54 | 159.691 |  |
|  | 08:00 | 13.68 | 31.23 | 158.467 |  |
|  | 09:00 | 13.67 | 31.85 | 146.469 |  |
|  | 10:00 | 13.67 | 31.63 | 135.010 |  |
|  | 11:00 | 13.71 | 32.08 | 157.820 |  |
|  | 12:00 | 13.69 | 31.36 | 190.379 |  |
|  | 13:00 | 13.69 | 30.76 | 138.942 |  |
|  | 14:00 | 13.69 | 30.94 | 137.020 |  |
|  | 15:00 | 13.69 | 30.65 | 134.838 |  |
|  | 16:00 | 13.70 | 31.21 | 141.023 |  |
|  | 17:00 | 13.70 | 31.86 | 156.143 |  |
|  | 18:00 | 13.69 | 31.17 | 153.388 |  |
|  | 19:00 | 13.69 | 30.87 | 153.566 |  |
|  | 20:00 | 13.69 | 31.19 | 161.373 |  |
|  | 21:00 | 13.69 | 30.40 | 169.871 |  |
|  | 22:00 | 13.69 | 31.61 | 156.242 |  |
|  | 23:00 | 13.66 | 29.97 | 148.929 |  |
|  | 24:00 | 13.67 | 31.30 | 148.769 |  |
| 平均 |  | 13.69 | 31.19 | 153.340 |  |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |