山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 17.93 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.72 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.70 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果   单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |  |
| 2015-11-6 | 01:00 | 13.67 | 31.42 | 169.408 |  |
|  | 02:00 | 13.66 | 30.94 | 128.391 |  |
|  | 03:00 | 13.66 | 30.40 | 118.327 |  |
|  | 04:00 | 13.67 | 30.79 | 122.531 |  |
|  | 05:00 | 13.65 | 30.71 | 165.362 |  |
|  | 06:00 | 13.64 | 30.36 | 166.226 |  |
|  | 07:00 | 13.64 | 31.20 | 140.754 |  |
|  | 08:00 | 13.63 | 30.45 | 134.031 |  |
|  | 09:00 | 13.62 | 31.02 | 135.176 |  |
|  | 10:00 | 13.62 | 31.44 | 135.810 |  |
|  | 11:00 | 13.63 | 31.12 | 149.355 |  |
|  | 12:00 | 13.60 | 32.14 | 144.858 |  |
|  | 13:00 | 13.60 | 31.60 | 136.855 |  |
|  | 14:00 | 13.62 | 31.65 | 143.666 |  |
|  | 15:00 | 13.59 | 31.14 | 158.289 |  |
|  | 16:00 | 13.60 | 30.62 | 134.023 |  |
|  | 17:00 | 13.58 | 30.89 | 133.510 |  |
|  | 18:00 | 13.57 | 31.52 | 146.710 |  |
|  | 19:00 | 13.56 | 31.68 | 142.624 |  |
|  | 20:00 | 13.54 | 31.31 | 138.518 |  |
|  | 21:00 | 13.54 | 31.73 | 128.691 |  |
|  | 22:00 | 13.54 | 31.66 | 135.376 |  |
|  | 23:00 | 13.52 | 31.63 | 145.089 |  |
|  | 24:00 | 13.53 | 31.46 | 123.608 |  |
| 平均 |  | 13.60 | 31.20 | 140.72 |  |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |