山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.84 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.92 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果  单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |  |
| 2015-11-7 | 01:00 | 13.52 | 31.49 | 147.70 |  |
|  | 02:00 | 13.50 | 31.11 | 128.485 |  |
|  | 03:00 | 13.49 | 31.23 | 121.828 |  |
|  | 04:00 | 13.47 | 31.09 | 135.453 |  |
|  | 05:00 | 13.46 | 31.17 | 149.678 |  |
|  | 06:00 | 13.44 | 31.27 | 154.897 |  |
|  | 07:00 | 13.44 | 31.66 | 165.206 |  |
|  | 08:00 | 13.48 | 31.61 | 165.134 |  |
|  | 09:00 | 13.48 | 31.75 | 209.755 |  |
|  | 10:00 | 13.49 | 31.33 | 159.443 |  |
|  | 11:00 | 13.53 | 31.99 | 142.126 |  |
|  | 12:00 | 13.54 | 31.62 | 168.260 |  |
|  | 13:00 | 13.57 | 31.92 | 150.573 |  |
|  | 14:00 | 13.59 | 31.82 | 160.750 |  |
|  | 15:00 | 13.58 | 31.69 | 160.563 |  |
|  | 16:00 | 13.60 | 31.66 | 147.248 |  |
|  | 17:00 | 13.58 | 31.01 | 149.945 |  |
|  | 18:00 | 13.54 | 31.27 | 131.085 |  |
|  | 19:00 | 13.53 | 31.13 | 122.685 |  |
|  | 20:00 | 13.52 | 31.17 | 127.749 |  |
|  | 21:00 | 13.53 | 31.29 | 128.705 |  |
|  | 22:00 | 13.52 | 31.78 | 130.636 |  |
|  | 23:00 | 13.52 | 31.80 | 138.105 |  |
|  | 24:00 | 13.51 | 31.85 | 148.782 |  |
| 平均 |  | 13.52 | 31.49 | 147.70 |  |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |