山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.85 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.77 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果  单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |  |
| 2015-11-10 | 01:00 | 13.42 | 31.77 | 119.604 |  |
|  | 02:00 | 13.44 | 30.50 | 115.338 |  |
|  | 03:00 | 13.45 | 30.75 | 131.907 |  |
|  | 04:00 | 13.44 | 31.03 | 157.404 |  |
|  | 05:00 | 13.45 | 31.81 | 121.159 |  |
|  | 06:00 | 13.41 | 32.29 | 118.097 |  |
|  | 07:00 | 13.41 | 31.24 | 113.430 |  |
|  | 08:00 | 13.42 | 31.97 | 149.111 |  |
|  | 09:00 | 13.42 | 31.47 | 114.046 |  |
|  | 10:00 | 13.45 | 31.05 | 113.504 |  |
|  | 11:00 | 13.47 | 31.16 | 100.883 |  |
|  | 12:00 | 13.49 | 31.91 | 88.979 |  |
|  | 13:00 | 13.48 | 31.66 | 98.564 |  |
|  | 14:00 | 13.46 | 30.56 | 97.634 |  |
|  | 15:00 | 13.44 | 31.60 | 95.078 |  |
|  | 16:00 | 13.44 | 31.34 | 95.799 |  |
|  | 17:00 | 13.45 | 31.35 | 104.013 |  |
|  | 18:00 | 13.45 | 31.33 | 107.260 |  |
|  | 19:00 | 13.45 | 31.80 | 110.378 |  |
|  | 20:00 | 13.46 | 30.99 | 101.456 |  |
|  | 21:00 | 13.46 | 30.86 | 110.794 |  |
|  | 22:00 | 13.46 | 31.01 | 114.308 |  |
|  | 23:00 | 13.46 | 31.33 | 107.969 |  |
|  | 24:00 | 13.44 | 31.67 | 110.023 |  |
| 平均 |  | 13.45 | 31.35 | 112.36 |  |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |