山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.20 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.55 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果  单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |  |
| 2015-11-12 | 01:00 | 13.43 | 31.40 | 117.92 |  |
|  | 02:00 | 13.41 | 31.31 | 130.757 |  |
|  | 03:00 | 13.39 | 31.38 | 121.297 |  |
|  | 04:00 | 13.38 | 31.38 | 120.715 |  |
|  | 05:00 | 13.41 | 32.50 | 112.627 |  |
|  | 06:00 | 13.39 | 31.63 | 121.708 |  |
|  | 07:00 | 13.37 | 31.24 | 119.877 |  |
|  | 08:00 | 13.37 | 31.66 | 116.438 |  |
|  | 09:00 | 13.40 | 31.19 | 111.821 |  |
|  | 10:00 | 13.37 | 30.80 | 111.574 |  |
|  | 11:00 | 13.38 | 31.54 | 111.467 |  |
|  | 12:00 | 13.42 | 31.82 | 107.188 |  |
|  | 13:00 | 13.44 | 31.15 | 122.412 |  |
|  | 14:00 | 13.46 | 31.79 | 118.120 |  |
|  | 15:00 | 13.51 | 31.51 | 107.541 |  |
|  | 16:00 | 13.51 | 32.00 | 94.742 |  |
|  | 17:00 | 13.48 | 31.05 | 106.728 |  |
|  | 18:00 | 13.48 | 31.57 | 118.184 |  |
|  | 19:00 | 13.46 | 30.69 | 120.565 |  |
|  | 20:00 | 13.44 | 31.08 | 133.285 |  |
|  | 21:00 | 13.44 | 31.36 | 138.115 |  |
|  | 22:00 | 13.44 | 30.84 | 125.175 |  |
|  | 23:00 | 13.47 | 31.41 | 121.812 |  |
|  | 24:00 | 13.46 | 31.33 | 120.066 |  |
| 平均 |  | 13.43 | 31.40 | 117.92 |  |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |