山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.05 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.81 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.37 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果  单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |  |
| 2015-11-13 | 01:00 | 13.44 | 31.99 | 119.536 |  |
|  | 02:00 | 13.45 | 31.13 | 127.637 |  |
|  | 03:00 | 13.43 | 32.40 | 128.217 |  |
|  | 04:00 | 13.43 | 31.06 | 122.686 |  |
|  | 05:00 | 13.40 | 31.29 | 142.653 |  |
|  | 06:00 | 13.41 | 31.49 | 128.184 |  |
|  | 07:00 | 13.43 | 31.15 | 130.643 |  |
|  | 08:00 | 13.43 | 31.32 | 127.165 |  |
|  | 09:00 | 13.44 | 31.04 | 130.299 |  |
|  | 10:00 | 13.47 | 30.66 | 129.958 |  |
|  | 11:00 | 13.49 | 31.97 | 156.112 |  |
|  | 12:00 | 13.53 | 30.81 | 151.586 |  |
|  | 13:00 | 13.53 | 31.23 | 159.390 |  |
|  | 14:00 | 13.50 | 30.83 | 143.634 |  |
|  | 15:00 | 13.52 | 30.81 | 143.681 |  |
|  | 16:00 | 13.55 | 31.68 | 144.639 |  |
|  | 17:00 | 13.53 | 30.64 | 152.291 |  |
|  | 18:00 | 13.49 | 31.88 | 170.950 |  |
|  | 19:00 | 13.50 | 31.27 | 145.746 |  |
|  | 20:00 | 13.50 | 30.97 | 141.887 |  |
|  | 21:00 | 13.48 | 31.42 | 159.964 |  |
|  | 22:00 | 13.49 | 31.49 | 142.777 |  |
|  | 23:00 | 13.48 | 31.49 | 140.035 |  |
|  | 24:00 | 13.48 | 30.59 | 136.971 |  |
| 平均 |  | 13.48 | 31.28 | 140.69 |  |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |