山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 8.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.00 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.55 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果  单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-15 | 01:00 | 13.54 | 31.41 | 139.896 |
|  | 02:00 | 13.53 | 31.86 | 149.934 |
|  | 03:00 | 13.51 | 31.37 | 147.797 |
|  | 04:00 | 13.51 | 31.08 | 154.414 |
|  | 05:00 | 13.48 | 31.04 | 137.347 |
|  | 06:00 | 13.49 | 30.77 | 148.504 |
|  | 07:00 | 13.48 | 30.72 | 152.022 |
|  | 08:00 | 13.48 | 31.62 | 155.435 |
|  | 09:00 | 13.47 | 31.13 | 136.145 |
|  | 10:00 | 13.48 | 31.58 | 145.471 |
|  | 11:00 | 13.51 | 31.86 | 136.363 |
|  | 12:00 | 13.51 | 30.72 | 135.336 |
|  | 13:00 | 13.49 | 30.60 | 141.340 |
|  | 14:00 | 13.49 | 30.50 | 165.181 |
|  | 15:00 | 13.48 | 30.95 | 141.340 |
|  | 16:00 | 13.49 | 30.77 | 143.676 |
|  | 17:00 | 13.51 | 21.30 | 123.405 |
|  | 18:00 | 13.48 | 30.15 | 132.243 |
|  | 19:00 | 13.49 | 30.41 | 140.624 |
|  | 20:00 | 13.47 | 31.13 | 133.210 |
|  | 21:00 | 13.46 | 30.57 | 146.687 |
|  | 22:00 | 13.43 | 31.21 | 123.126 |
|  | 23:00 | 13.46 | 31.38 | 121.024 |
|  | 24:00 | 13.46 | 30.37 | 141.611 |
| 平均 |  | 13.49 | 30.60 | 141.34 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |