山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 17日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 8.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.51 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.94 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-16 | 01:00 | 13.46 | 31.10 | 124.038 |
|  | 02:00 | 13.48 | 31.12 | 130.392 |
|  | 03:00 | 13.48 | 31.57 | 133.898 |
|  | 04:00 | 13.48 | 30.49 | 133.139 |
|  | 05:00 | 13.49 | 30.45 | 140.563 |
|  | 06:00 | 13.49 | 31.08 | 149.520 |
|  | 07:00 | 13.48 | 31.21 | 151.170 |
|  | 08:00 | 13.51 | 31.16 | 142.927 |
|  | 09:00 | 13.52 | 31.56 | 143.855 |
|  | 10:00 | 13.53 | 31.29 | 144.529 |
|  | 11:00 | 13.53 | 30.63 | 153.612 |
|  | 12:00 | 13.57 | 31.57 | 149.530 |
|  | 13:00 | 13.63 | 31.33 | 141.725 |
|  | 14:00 | 13.62 | 31.66 | 140.700 |
|  | 15:00 | 13.62 | 31.78 | 151.701 |
|  | 16:00 | 13.64 | 31.73 | 123.611 |
|  | 17:00 | 13.61 | 31.09 | 115.014 |
|  | 18:00 | 13.61 | 31.47 | 113.489 |
|  | 19:00 | 13.58 | 31.17 | 111.689 |
|  | 20:00 | 13.56 | 31.88 | 115.496 |
|  | 21:00 | 13.59 | 31.20 | 107.144 |
|  | 22:00 | 13.60 | 31.54 | 117.486 |
|  | 23:00 | 13.57 | 31.09 | 124.908 |
|  | 24:00 | 13.54 | 30.87 | 122.837 |
| 平均 |  | 13.55 | 31.25 | 132.62 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |