山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 18日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.26 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.50 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.15 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-17 | 01:00 | 13.58 | 31.46 | 113.556 |
|  | 02:00 | 13.56 | 30.96 | 112.378 |
|  | 03:00 | 13.56 | 31.42 | 119.167 |
|  | 04:00 | 13.58 | 31.85 | 125.500 |
|  | 05:00 | 13.58 | 30.90 | 129.496 |
|  | 06:00 | 13.56 | 30.80 | 127.735 |
|  | 07:00 | 13.56 | 31.28 | 133.312 |
|  | 08:00 | 13.55 | 31.14 | 118.312 |
|  | 09:00 | 13.56 | 31.55 | 122.970 |
|  | 10:00 | 13.55 | 31.20 | 134.746 |
|  | 11:00 | 13.60 | 32.27 | 135.914 |
|  | 12:00 | 13.61 | 31.10 | 131.888 |
|  | 13:00 | 13.62 | 30.46 | 135.250 |
|  | 14:00 | 13.61 | 30.22 | 152.549 |
|  | 15:00 | 13.60 | 31.92 | 128.058 |
|  | 16:00 | 13.60 | 31.35 | 126.055 |
|  | 17:00 | 13.58 | 30.99 | 134.981 |
|  | 18:00 | 13.59 | 31.35 | 121.464 |
|  | 19:00 | 13.60 | 31.54 | 114.210 |
|  | 20:00 | 13.59 | 31.25 | 122.077 |
|  | 21:00 | 13.59 | 31.89 | 127.326 |
|  | 22:00 | 13.58 | 31.19 | 123.280 |
|  | 23:00 | 13.58 | 30.84 | 129.874 |
|  | 24:00 | 13.55 | 30.74 | 129.745 |
| 平均 |  | 13.58 | 31.24 | 127.08 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |