山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.20 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-20 | 01:00 | 13.44 | 31.68 | 130.758 |
|  | 02:00 | 13.41 | 31.25 | 126.114 |
|  | 03:00 | 13.45 | 31.08 | 134.595 |
|  | 04:00 | 13.43 | 30.75 | 122.085 |
|  | 05:00 | 13.42 | 31.20 | 131.982 |
|  | 06:00 | 13.43 | 31.00 | 130.624 |
|  | 07:00 | 13.43 | 30.97 | 127.386 |
|  | 08:00 | 13.44 | 31.63 | 141.724 |
|  | 09:00 | 13.44 | 31.52 | 144.674 |
|  | 10:00 | 13.46 | 31.07 | 150.212 |
|  | 11:00 | 13.49 | 31.42 | 156.660 |
|  | 12:00 | 13.48 | 31.09 | 154.644 |
|  | 13:00 | 13.48 | 31.34 | 137.655 |
|  | 14:00 | 13.49 | 31.37 | 142.155 |
|  | 15:00 | 13.47 | 32.15 | 144.025 |
|  | 16:00 | 13.46 | 31.15 | 140.460 |
|  | 17:00 | 13.45 | 30.97 | 146.494 |
|  | 18:00 | 13.43 | 31.60 | 145.965 |
|  | 19:00 | 13.43 | 30.44 | 157.689 |
|  | 20:00 | 13.43 | 31.88 | 146.373 |
|  | 21:00 | 13.45 | 30.90 | 135.590 |
|  | 22:00 | 13.46 | 30.59 | 137.109 |
|  | 23:00 | 13.45 | 31.27 | 131.627 |
|  | 24:00 | 13.42 | 31.49 | 139.139 |
| 平均 |  | 13.45 | 31.24 | 139.82 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |