山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.09 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.48 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.89 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-21 | 01:00 | 13.41 | 31.35 | 140.079 |
|  | 02:00 | 13.42 | 31.13 | 135.447 |
|  | 03:00 | 13.41 | 31.72 | 145.493 |
|  | 04:00 | 13.39 | 31.64 | 134.797 |
|  | 05:00 | 13.40 | 30.94 | 140.816 |
|  | 06:00 | 13.38 | 30.22 | 140.123 |
|  | 07:00 | 13.40 | 31.72 | 153.504 |
|  | 08:00 | 13.42 | 30.96 | 217.787 |
|  | 09:00 | 13.44 | 31.16 | 138.911 |
|  | 10:00 | 13.43 | 31.01 | 130.756 |
|  | 11:00 | 13.46 | 31.50 | 115.236 |
|  | 12:00 | 13.46 | 32.03 | 126.037 |
|  | 13:00 | 13.46 | 30.69 | 124.449 |
|  | 14:00 | 13.44 | 31.04 | 132.677 |
|  | 15:00 | 13.46 | 31.08 | 134.940 |
|  | 16:00 | 13.46 | 31.36 | 136.024 |
|  | 17:00 | 13.45 | 30.97 | 135.992 |
|  | 18:00 | 13.45 | 30.67 | 138.999 |
|  | 19:00 | 13.43 | 30.77 | 142.326 |
|  | 20:00 | 13.44 | 31.61 | 145.478 |
|  | 21:00 | 13.43 | 31.08 | 177.418 |
|  | 22:00 | 13.43 | 31.18 | 142.200 |
|  | 23:00 | 13.42 | 31.49 | 147.337 |
|  | 24:00 | 13.42 | 30.89 | 135.961 |
| 平均 |  | 13.43 | 31.18 | 142.20 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |