山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.02 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.70 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-22 | 01:00 | 13.42 | 30.58 | 144.429 |
|  | 02:00 | 13.42 | 30.99 | 138.225 |
|  | 03:00 | 13.38 | 31.21 | 138.300 |
|  | 04:00 | 13.39 | 31.21 | 150.069 |
|  | 05:00 | 13.40 | 30.91 | 149.469 |
|  | 06:00 | 13.39 | 31.67 | 154.791 |
|  | 07:00 | 13.40 | 31.83 | 164.343 |
|  | 08:00 | 13.42 | 31.07 | 124.981 |
|  | 09:00 | 13.41 | 31.22 | 132.931 |
|  | 10:00 | 13.40 | 31.54 | 122.968 |
|  | 11:00 | 13.42 | 31.06 | 128.492 |
|  | 12:00 | 13.40 | 30.94 | 147.093 |
|  | 13:00 | 13.40 | 31.04 | 141.621 |
|  | 14:00 | 13.40 | 30.87 | 136.310 |
|  | 15:00 | 13.39 | 31.08 | 131.611 |
|  | 16:00 | 13.39 | 31.34 | 135.504 |
|  | 17:00 | 13.36 | 31.29 | 156.774 |
|  | 18:00 | 13.34 | 31.49 | 147.628 |
|  | 19:00 | 13.35 | 30.92 | 120.015 |
|  | 20:00 | 13.34 | 31.60 | 131.873 |
|  | 21:00 | 13.34 | 31.06 | 128.593 |
|  | 22:00 | 13.33 | 31.68 | 125.627 |
|  | 23:00 | 13.30 | 31.44 | 129.540 |
|  | 24:00 | 13.30 | 30.89 | 138.076 |
| 平均 |  | 13.38 | 31.21 | 138.30 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |