山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 24 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.26 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.13 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.72 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司               废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-23 | 01:00 | 13.28 | 31.21 | 144.027 |
|  | 02:00 | 13.28 | 31.42 | 147.928 |
|  | 03:00 | 13.29 | 31.01 | 155.742 |
|  | 04:00 | 13.29 | 31.48 | 153.716 |
|  | 05:00 | 13.30 | 30.85 | 130.892 |
|  | 06:00 | 13.28 | 30.85 | 144.854 |
|  | 07:00 | 13.27 | 31.09 | 155.595 |
|  | 08:00 | 13.27 | 30.87 | 143.425 |
|  | 09:00 | 13.24 | 31.21 | 142.430 |
|  | 10:00 | 13.25 | 31.74 | 168.727 |
|  | 11:00 | 13.26 | 31.15 | 151.286 |
|  | 12:00 | 13.25 | 30.88 | 154.341 |
|  | 13:00 | 13.26 | 31.42 | 145.845 |
|  | 14:00 | 13.23 | 31.11 | 148.971 |
|  | 15:00 | 13.23 | 30.79 | 148.773 |
|  | 16:00 | 13.21 | 31.56 | 142.463 |
|  | 17:00 | 13.20 | 30.83 | 141.621 |
|  | 18:00 | 13.20 | 32.32 | 132.206 |
|  | 19:00 | 13.23 | 30.24 | 131.949 |
|  | 20:00 | 13.22 | 31.36 | 118.302 |
|  | 21:00 | 13.19 | 31.18 | 113.277 |
|  | 22:00 | 13.17 | 31.59 | 121.596 |
|  | 23:00 | 13.14 | 31.62 | 134.153 |
|  | 24:00 | 13.13 | 31.26 | 146.255 |
| 平均 |  | 13.24 | 31.21 | 142.430 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |