山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.73 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.96 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司               废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-24 | 01:00 | 13.13 | 31.20 | 141.425 |
|  | 02:00 | 13.15 | 31.97 | 135.107 |
|  | 03:00 | 13.13 | 31.07 | 138.502 |
|  | 04:00 | 13.13 | 31.51 | 135.454 |
|  | 05:00 | 13.13 | 31.54 | 129.218 |
|  | 06:00 | 13.10 | 31.38 | 128.195 |
|  | 07:00 | 13.10 | 31.00 | 127.497 |
|  | 08:00 | 13.11 | 31.27 | 113.058 |
|  | 09:00 | 13.11 | 31.16 | 121.347 |
|  | 10:00 | 13.12 | 31.94 | 107.882 |
|  | 11:00 | 13.12 | 31.57 | 118.275 |
|  | 12:00 | 13.15 | 30.80 | 125.707 |
|  | 13:00 | 13.18 | 31.24 | 122.533 |
|  | 14:00 | 13.22 | 30.89 | 123.487 |
|  | 15:00 | 13.20 | 31.02 | 125.440 |
|  | 16:00 | 13.14 | 31.43 | 139.348 |
|  | 17:00 | 13.12 | 30.60 | 145.090 |
|  | 18:00 | 13.09 | 31.49 | 162.687 |
|  | 19:00 | 13.07 | 30.87 | 147.618 |
|  | 20:00 | 13.06 | 31.21 | 160.521 |
|  | 21:00 | 13.05 | 30.81 | 128.326 |
|  | 22:00 | 13.04 | 30.85 | 131.824 |
|  | 23:00 | 13.04 | 31.37 | 135.684 |
|  | 24:00 | 13.05 | 31.44 | 125.769 |
| 平均 |  | 13.11 | 31.23 | 132.08 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |