山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.05 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.16 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.84 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司               废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-25 | 01:00 | 13.06 | 31.56 | 134.022 |
|  | 02:00 | 13.06 | 30.97 | 133.057 |
|  | 03:00 | 13.06 | 31.36 | 136.889 |
|  | 04:00 | 13.07 | 31.59 | 142.471 |
|  | 05:00 | 13.06 | 31.54 | 138.271 |
|  | 06:00 | 13.06 | 30.90 | 141.216 |
|  | 07:00 | 13.09 | 31.95 | 138.245 |
|  | 08:00 | 13.08 | 31.42 | 135.232 |
|  | 09:00 | 13.08 | 30.89 | 120.099 |
|  | 10:00 | 13.08 | 31.35 | 129.598 |
|  | 11:00 | 13.09 | 24.26 | 141.127 |
|  | 12:00 | 13.12 | 31.73 | 129.409 |
|  | 13:00 | 13.16 | 30.61 | 137.417 |
|  | 14:00 | 13.16 | 31.40 | 135.136 |
|  | 15:00 | 13.15 | 31.84 | 149.043 |
|  | 16:00 | 13.15 | 31.87 | 125.716 |
|  | 17:00 | 13.13 | 31.69 | 115.239 |
|  | 18:00 | 13.09 | 31.37 | 121.432 |
|  | 19:00 | 13.09 | 30.77 | 127.666 |
|  | 20:00 | 13.07 | 31.36 | 113.693 |
|  | 21:00 | 13.06 | 31.88 | 111.268 |
|  | 22:00 | 13.08 | 31.84 | 110.746 |
|  | 23:00 | 13.07 | 31.49 | 106.079 |
|  | 24:00 | 13.06 | 31.56 | 109.108 |
| 平均 |  | 13.09 | 31.13 | 128.42 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |