山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.12 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-26 | 01:00 | 13.07 | 31.71 | 105.911 |
|  | 02:00 | 13.08 | 32.07 | 114.102 |
|  | 03:00 | 13.07 | 31.65 | 116.132 |
|  | 04:00 | 13.07 | 31.25 | 111.691 |
|  | 05:00 | 13.07 | 31.55 | 93.943 |
|  | 06:00 | 13.05 | 31.11 | 83.110 |
|  | 07:00 | 13.04 | 30.93 | 75.424 |
|  | 08:00 | 13.05 | 31.58 | 80.117 |
|  | 09:00 | 13.05 | 31.25 | 79.222 |
|  | 10:00 | 13.10 | 32.22 | 85.042 |
|  | 11:00 | 13.10 | 31.34 | 92.811 |
|  | 12:00 | 13.12 | 31.46 | 124.746 |
|  | 13:00 | 13.12 | 31.88 | 121.420 |
|  | 14:00 | 13.13 | 30.84 | 107.324 |
|  | 15:00 | 13.15 | 30.80 | 185.923 |
|  | 16:00 | 13.14 | 34.09 | 99.529 |
|  | 17:00 | 13.10 | 31.36 | 106.011 |
|  | 18:00 | 13.10 | 30.87 | 131.521 |
|  | 19:00 | 13.11 | 31.57 | 124.256 |
|  | 20:00 | 13.12 | 31.55 | 117.683 |
|  | 21:00 | 13.12 | 31.60 | 110.490 |
|  | 22:00 | 13.12 | 31.18 | 102.281 |
|  | 23:00 | 13.12 | 30.68 | 110.189 |
|  | 24:00 | 13.12 | 31.25 | 129.159 |
| 平均 |  | 13.10 | 31.49 | 108.67 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |