山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 28 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月27日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.92 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.82 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.98 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-27 | 01:00 | 13.12 | 31.33 | 121.787 |
|  | 02:00 | 13.10 | 30.62 | 125.403 |
|  | 03:00 | 13.11 | 30.98 | 114.160 |
|  | 04:00 | 13.11 | 31.38 | 108.827 |
|  | 05:00 | 13.10 | 30.60 | 140.035 |
|  | 06:00 | 12.98 | 25.11 | 125.565 |
|  | 07:00 | 12.96 | 31.65 | 115.218 |
|  | 08:00 | 12.94 | 30.67 | 129.846 |
|  | 09:00 | 12.91 | 31.21 | 121.990 |
|  | 10:00 | 12.92 | 30.58 | 124.286 |
|  | 11:00 | 12.94 | 30.91 | 110.476 |
|  | 12:00 | 12.95 | 30.86 | 135.127 |
|  | 13:00 | 12.95 | 31.53 | 109.937 |
|  | 14:00 | 12.95 | 31.77 | 115.113 |
|  | 15:00 | 12.97 | 31.51 | 116.636 |
|  | 16:00 | 12.96 | 30.90 | 130.481 |
|  | 17:00 | 12.97 | 30.52 | 113.673 |
|  | 18:00 | 12.92 | 30.82 | 121.654 |
|  | 19:00 | 12.87 | 32.10 | 117.973 |
|  | 20:00 | 12.87 | 31.23 | 121.000 |
|  | 21:00 | 12.92 | 32.39 | 99.908 |
|  | 22:00 | 12.99 | 31.89 | 126.027 |
|  | 23:00 | 13.00 | 30.81 | 128.525 |
|  | 24:00 | 13.01 | 30.92 | 117.963 |
| 平均 |  | 13.12 | 30.93 | 120.48 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |