山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 11 月 30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.75 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-29 | 01:00 | 13.20 | 30.74 | 92.892 |
|  | 02:00 | 13.18 | 30.75 | 93.452 |
|  | 03:00 | 13.19 | 30.45 | 102.241 |
|  | 04:00 | 13.19 | 31.05 | 107.290 |
|  | 05:00 | 13.19 | 31.20 | 131.140 |
|  | 06:00 | 13.19 | 30.97 | 116.874 |
|  | 07:00 | 13.19 | 30.91 | 124.542 |
|  | 08:00 | 13.22 | 30.86 | 117.608 |
|  | 09:00 | 13.20 | 31.51 | 113.681 |
|  | 10:00 | 13.19 | 30.72 | 116.902 |
|  | 11:00 | 13.20 | 30.50 | 125.527 |
|  | 12:00 | 13.21 | 31.31 | 121.043 |
|  | 13:00 | 13.27 | 31.55 | 147.850 |
|  | 14:00 | 13.27 | 31.10 | 113.080 |
|  | 15:00 | 13.38 | 31.19 | 95.875 |
|  | 16:00 | 13.40 | 31.83 | 107.516 |
|  | 17:00 | 13.40 | 31.43 | 105.153 |
|  | 18:00 | 13.35 | 31.70 | 116.737 |
|  | 19:00 | 13.37 | 30.67 | 99.495 |
|  | 20:00 | 13.36 | 31.26 | 116.358 |
|  | 21:00 | 13.33 | 30.78 | 117.444 |
|  | 22:00 | 13.31 | 31.48 | 124.509 |
|  | 23:00 | 13.34 | 31.41 | 101.515 |
|  | 24:00 | 13.32 | 31.08 | 105.111 |
| 平均 |  | 13.27 | 31.10 | 113.08 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |