山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年11月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.05 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.72 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-11-30 | 01:00 | 13.29 | 30.70 | 103.339 |
|  | 02:00 | 13.26 | 29.95 | 118.725 |
|  | 03:00 | 13.27 | 31.09 | 131.315 |
|  | 04:00 | 13.25 | 30.75 | 128.246 |
|  | 05:00 | 13.24 | 31.64 | 140.420 |
|  | 06:00 | 13.23 | 31.57 | 142.785 |
|  | 07:00 | 13.23 | 31.89 | 127.482 |
|  | 08:00 | 13.23 | 31.65 | 142.578 |
|  | 09:00 | 13.21 | 31.94 | 120.272 |
|  | 10:00 | 13.21 | 31.34 | 126.440 |
|  | 11:00 | 13.21 | 30.94 | 115.325 |
|  | 12:00 | 13.22 | 31.39 | 103.293 |
|  | 13:00 | 13.25 | 31.22 | 112.006 |
|  | 14:00 | 13.33 | 31.17 | 122.425 |
|  | 15:00 | 13.38 | 31.31 | 118.024 |
|  | 16:00 | 13.38 | 31.17 | 109.464 |
|  | 17:00 | 13.36 | 31.05 | 130.123 |
|  | 18:00 | 13.35 | 31.77 | 159.608 |
|  | 19:00 | 13.32 | 30.85 | 133.918 |
|  | 20:00 | 13.29 | 31.61 | 138.793 |
|  | 21:00 | 13.31 | 31.30 | 134.664 |
|  | 22:00 | 13.31 | 31.01 | 147.972 |
|  | 23:00 | 13.29 | 30.75 | 133.104 |
|  | 24:00 | 13.33 | 31.94 | 159.929 |
| 平均 |  | 13.28 | 31.25 | 129.18 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |