山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 3日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.98 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-2 | 01:00 | 13.26 | 31.27 | 106.311 |
|  | 02:00 | 13.30 | 31.98 | 107.935 |
|  | 03:00 | 13.30 | 32.07 | 112.055 |
|  | 04:00 | 13.30 | 31.26 | 124.169 |
|  | 05:00 | 13.30 | 30.98 | 118.302 |
|  | 06:00 | 13.29 | 30.79 | 117.919 |
|  | 07:00 | 13.28 | 31.57 | 110.166 |
|  | 08:00 | 13.27 | 31.20 | 94.180 |
|  | 09:00 | 13.26 | 31.93 | 102.092 |
|  | 10:00 | 13.29 | 31.02 | 93.945 |
|  | 11:00 | 13.28 | 31.41 | 87.885 |
|  | 12:00 | 13.26 | 30.98 | 91.901 |
|  | 13:00 | 13.27 | 31.31 | 103.667 |
|  | 14:00 | 13.29 | 31.61 | 114.860 |
|  | 15:00 | 13.28 | 31.78 | 98.700 |
|  | 16:00 | 13.26 | 31.27 | 105.976 |
|  | 17:00 | 13.26 | 31.30 | 117.824 |
|  | 18:00 | 13.23 | 30.70 | 143.434 |
|  | 19:00 | 13.22 | 30.76 | 90.078 |
|  | 20:00 | 13.20 | 31.66 | 129.898 |
|  | 21:00 | 13.20 | 30.58 | 87.524 |
|  | 22:00 | 13.21 | 30.79 | 86.692 |
|  | 23:00 | 13.20 | 31.05 | 105.015 |
|  | 24:00 | 13.17 | 31.28 | 100.339 |
| 平均 |  | 13.26 | 31.27 | 106.30 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |