山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 5日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.16 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.58 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-4 | 01:00 |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |
|  | 09:00 | 15.76 | 18.27 | 101.148 |
|  | 10:00 | 16.82 | 6.59 | 28.807 |
|  | 11:00 | 13.35 | 55.08 | 124.335 |
|  | 12:00 | 12.94 | 13.49 | 0.333 |
|  | 13:00 | 13.01 | 6.75 | 25.673 |
|  | 14:00 | 12.86 | 23.90 | 78.680 |
|  | 15:00 | 12.78 | 28.40 | 82.356 |
|  | 16:00 | 12.83 | 20.44 | 76.211 |
|  | 17:00 | 12.84 | 31.72 | 103.602 |
|  | 18:00 | 12.84 | 31.26 | 119.629 |
|  | 19:00 | 12.81 | 31.16 | 113.776 |
|  | 20:00 | 12.81 | 31.35 | 108.101 |
|  | 21:00 | 12.81 | 31.20 | 115.212 |
|  | 22:00 | 12.81 | 31.55 | 115.046 |
|  | 23:00 | 12.79 | 31.20 | 123.697 |
|  | 24:00 | 12.79 | 31.55 | 108.038 |
| 平均 |  | 13.30 | 26.49 | 89.04 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 冷凝器、烟尘、湿度故障，12：40时修复投运。 |  |  |