山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.95 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.04 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-6 | 01:00 | 12.67 | 31.08 | 85.526 |
|  | 02:00 | 12.66 | 31.18 | 101.323 |
|  | 03:00 | 12.64 | 31.12 | 92.284 |
|  | 04:00 | 12.64 | 31.27 | 104.409 |
|  | 05:00 | 12.61 | 30.74 | 141.158 |
|  | 06:00 | 12.59 | 31.07 | 93.315 |
|  | 07:00 | 12.60 | 30.88 | 94.750 |
|  | 08:00 | 12.61 | 31.04 | 105.042 |
|  | 09:00 | 12.61 | 31.14 | 113.448 |
|  | 10:00 | 12.64 | 32.36 | 118.251 |
|  | 11:00 | 12.65 | 31.37 | 109.246 |
|  | 12:00 | 12.68 | 30.74 | 122.738 |
|  | 13:00 | 12.70 | 31.68 | 128.795 |
|  | 14:00 | 12.71 | 31.18 | 124.822 |
|  | 15:00 | 12.73 | 30.50 | 143.329 |
|  | 16:00 | 12.75 | 31.95 | 97.202 |
|  | 17:00 | 12.80 | 25.84 | 81.594 |
|  | 18:00 | 12.90 | 28.66 | 106.539 |
|  | 19:00 | 12.93 | 31.73 | 104.149 |
|  | 20:00 | 12.95 | 31.47 | 131.008 |
|  | 21:00 | 12.98 | 31.41 | 114.397 |
|  | 22:00 | 12.99 | 30.64 | 114.326 |
|  | 23:00 | 13.00 | 31.93 | 109.496 |
|  | 24:00 | 13.03 | 31.74 | 111.006 |
| 平均 |  | 12.75 | 30.95 | 110.34 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 冷凝器、烟尘、湿度故障，12：40时修复投运。 |  |  |