山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.53 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-7 | 01:00 | 13.03 | 30.98 | 103.548 |
|  | 02:00 | 13.05 | 31.47 | 98.275 |
|  | 03:00 | 13.05 | 31.60 | 98.101 |
|  | 04:00 | 13.06 | 30.93 | 107.645 |
|  | 05:00 | 13.06 | 29.94 | 91.549 |
|  | 06:00 | 13.06 | 30.04 | 108.310 |
|  | 07:00 | 13.06 | 31.09 | 120.409 |
|  | 08:00 | 13.07 | 29.98 | 89.896 |
|  | 09:00 | 13.08 | 29.30 | 83.416 |
|  | 10:00 | 13.09 | 30.19 | 99.909 |
|  | 11:00 | 13.09 | 29.76 | 79.138 |
|  | 12:00 | 13.11 | 30.97 | 83.566 |
|  | 13:00 | 13.12 | 30.69 | 94.343 |
|  | 14:00 | 13.17 | 29.09 | 93.198 |
|  | 15:00 | 13.18 | 25.63 | 94.534 |
|  | 16:00 | 13.16 | 29.57 | 77.867 |
|  | 17:00 | 13.16 | 30.02 | 88.310 |
|  | 18:00 | 13.13 | 29.70 | 93.489 |
|  | 19:00 | 13.14 | 30.70 | 119.252 |
|  | 20:00 | 13.14 | 30.88 | 118.988 |
|  | 21:00 | 13.15 | 28.70 | 70.027 |
|  | 22:00 | 13.15 | 30.46 | 109.147 |
|  | 23:00 | 13.17 | 29.95 | 129.591 |
|  | 24:00 | 13.15 | 29.07 | 107.001 |
| 平均 |  | 13.11 | 30.03 | 98.31 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |