山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.63 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.37 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-8 | 01:00 | 13.16 | 30.39 | 88.421 |
|  | 02:00 | 13.17 | 26.58 | 81.581 |
|  | 03:00 | 13.18 | 30.16 | 94.478 |
|  | 04:00 | 13.20 | 30.95 | 123.315 |
|  | 05:00 | 13.19 | 29.75 | 92.816 |
|  | 06:00 | 13.19 | 29.12 | 93.151 |
|  | 07:00 | 13.27 | 28.56 | 98.201 |
|  | 08:00 | 13.21 | 30.45 | 92.413 |
|  | 09:00 | 13.21 | 11.81 | 58.127 |
|  | 10:00 | 13.23 | 29.97 | 96.023 |
|  | 11:00 | 13.25 | 15.88 | 56.326 |
|  | 12:00 | 13.25 | 28.26 | 62.065 |
|  | 13:00 | 13.28 | 29.88 | 105.295 |
|  | 14:00 | 13.33 | 30.81 | 98.106 |
|  | 15:00 | 13.38 | 30.48 | 118.041 |
|  | 16:00 | 13.38 | 30.74 | 118.800 |
|  | 17:00 | 13.37 | 30.80 | 115.214 |
|  | 18:00 | 13.33 | 30.74 | 112.012 |
|  | 19:00 | 13.34 | 29.58 | 108.371 |
|  | 20:00 | 13.34 | 30.94 | 112.793 |
|  | 21:00 | 13.34 | 29.62 | 109.764 |
|  | 22:00 | 13.32 | 29.95 | 108.985 |
|  | 23:00 | 13.31 | 30.13 | 111.694 |
|  | 24:00 | 13.29 | 29.87 | 100.904 |
| 平均 |  | 13.27 | 28.56 | 98.20 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |