山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 10 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.55 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                   填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-9 | 01:00 | 13.29 | 30.48 | 97.304 |
|  | 02:00 | 13.28 | 30.13 | 104.672 |
|  | 03:00 | 13.28 | 30.46 | 94.284 |
|  | 04:00 | 13.27 | 29.88 | 92.553 |
|  | 05:00 | 13.26 | 30.50 | 100.947 |
|  | 06:00 | 13.25 | 29.63 | 105.346 |
|  | 07:00 | 13.26 | 30.87 | 130.318 |
|  | 08:00 | 13.26 | 30.95 | 109.597 |
|  | 09:00 | 13.26 | 30.02 | 110.887 |
|  | 10:00 | 13.24 | 29.79 | 125.757 |
|  | 11:00 | 13.25 | 29.84 | 117.021 |
|  | 12:00 | 13.26 | 30.18 | 126.186 |
|  | 13:00 | 13.29 | 29.58 | 104.858 |
|  | 14:00 | 13.30 | 28.71 | 117.885 |
|  | 15:00 | 13.31 | 30.23 | 121.797 |
|  | 16:00 | 13.33 | 30.30 | 135.700 |
|  | 17:00 | 13.32 | 30.30 | 116.701 |
|  | 18:00 | 13.27 | 29.93 | 103.690 |
|  | 19:00 | 13.27 | 30.15 | 98.087 |
|  | 20:00 | 13.26 | 29.19 | 106.484 |
|  | 21:00 | 13.25 | 30.21 | 100.403 |
|  | 22:00 | 13.24 | 30.14 | 94.086 |
|  | 23:00 | 13.24 | 30.59 | 91.447 |
|  | 24:00 | 13.21 | 29.53 | 99.131 |
| 平均 |  | 13.27 | 30.07 | 108.55 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |